## 报价表
2021年福建工业学校空调维修安装报价表
序号 | 空调规格 | 项目名称 |  | 预计次数 (按实结算) | 单价 限高价 | 单价报价 | 报价合计 （元）
1 | 1.5P、2P、3P、5P | 空调清洗内机 | 空调清洗内机 | 1044 | 25 |  | 0
2 | 1.5P、2P、3P、6P | 空调清洗外机 | 空调清洗外机 | 10 | 35 |  | 0
3 | 1.5P | 排水管道疏通 | 排水管道疏通 | 20 | 35 |  | 0
4 | 2P | 排水管道疏通 | 排水管道疏通 | 10 | 40 |  | 0
5 | 3P | 排水管道疏通 | 排水管道疏通 | 10 | 45 |  | 0
6 | 5P | 排水管道疏通 | 排水管道疏通 | 5 | 50 |  | 0
7 | 1.5P | 更换排水管 | 更换排水管 | 30 | 35 |  | 0
8 | 2P | 更换排水管 | 更换排水管 | 10 | 45 |  | 0
9 | 3P | 更换排水管 | 更换排水管 | 10 | 55 |  | 0
10 | 5P | 更换排水管 | 更换排水管 | 3 | 60 |  | 0
11 | 1.5P | 加氨 | 加氨 | 30 | 55 |  | 0
12 | 2P | 加氨 | 加氨 | 30 | 85 |  | 0
13 | 3P | 加氨 | 加氨 | 10 | 145 |  | 0
14 | 5P | 加氨 | 加氨 | 5 | 190 |  | 0
15 | 1.5P | 变频空调加氨 | 变频空调加氨 | 10 | 170 |  | 0
16 | 2P | 变频空调加氨 | 变频空调加氨 | 20 | 180 |  | 0
17 | 3P | 变频空调加氨 | 变频空调加氨 | 5 | 270 |  | 0
18 | 5P | 变频空调加氨 | 变频空调加氨 | 5 | 450 |  | 0
19 | 1.5P | 更换电熔 | 更换电熔 | 25 | 75 |  | 0
20 | 2P | 更换电熔 | 更换电熔 | 10 | 75 |  | 0
21 | 3P | 更换电熔 | 更换电熔 | 10 | 75 |  | 0
22 | 5P | 更换电熔 | 更换电熔 | 10 | 110 |  | 0
23 | 1.5P | 电脑板 | 电脑板 | 10 | 210 |  | 0
24 | 2P | 电脑板 | 电脑板 | 15 | 290 |  | 0
25 | 3P | 电脑板 | 电脑板 | 15 | 360 |  | 0
26 | 5P | 电脑板 | 电脑板 | 5 | 390 |  | 0
27 | 1.5P-5P | 线路维修 | 线路维修 | 10 | 150 |  | 0
28 | 1.5P | 空调拆机 | 空调拆机 | 10 | 50 |  | 0
29 | 2P | 空调拆机 | 空调拆机 | 5 | 80 |  | 0
30 | 3P | 空调拆机 | 空调拆机 | 5 | 110 |  | 0
31 | 5P | 空调拆机 | 空调拆机 | 2 | 160 |  | 0
32 | 1.5P | 空调安装 | 空调安装 | 10 | 100 |  | 0
33 | 2P | 空调安装 | 空调安装 | 10 | 120 |  | 0
34 | 3P | 空调安装 | 空调安装 | 15 | 150 |  | 0
35 | 5P | 空调安装 | 空调安装 | 13 | 210 |  | 0
36 | 1.5P | 加铜管50m | 加铜管50m | 5 | 75 |  | 0
37 | 2P | 加铜管20m | 加铜管20m | 5 | 85 |  | 0
38 | 3P | 加铜管10m | 加铜管10m | 3 | 105 |  | 0
39 | 5P | 加铜管10m | 加铜管10m | 2 | 120 |  | 0
40 | 1.5P | 空调挂架 | 空调挂架 | 20 | 30 |  | 0
41 | 2P | 空调挂架 | 空调挂架 | 10 | 50 |  | 0
42 | 3P | 空调挂架 | 空调挂架 | 15 | 80 |  | 0
43 | 5P | 空调挂架 | 空调挂架 | 10 | 120 |  | 0
44 | 1.5P | 搬运 | 搬运 | 20 | 25 |  | 0
45 | 2P | 搬运 | 搬运 | 10 | 40 |  | 0
46 | 3P | 搬运 | 搬运 | 8 | 50 |  | 0
47 | 5P | 搬运 | 搬运 | 5 | 80 |  | 0
[6 empty] | 小计： | 0
2021年福建工业学校热水器报价表
序号 | 规格 | 项目名称 |  | 预计次数 (按实结算) | 单价 限高价 | 单价报价 | 报价合计 （元）
1 | 40升 | 漏水维修 |  | 1 | 75 |  | 0
2 | 50升 | 漏水维修 |  | 1 | 75 |  | 0
3 | 60升 | 漏水维修 |  | 15 | 75 |  | 0
4 | 40升 | 电路（板)维修 |  | 1 | 180 |  | 0
5 | 50升 | 电路(板)维修 |  | 1 | 190 |  | 0
6 | 60升 | 电路(板)维修 |  | 15 | 220 |  | 0
7 | 40升 | 更换漏电保护器 |  | 1 | 80 |  | 0
8 | 50升 | 更换漏电保护器 |  | 1 | 80 |  | 0
9 | 60升 | 更换漏电保护器 |  | 15 | 80 |  | 0
10 | 40升 | 热水器温控 |  | 1 | 50 |  | 0
11 | 50升 | 热水器温控 |  | 1 | 50 |  | 0
12 | 60升 | 热水器温控 |  | 20 | 50 |  | 0
13 | 40升 | 热水器清洗内胆 |  | 1 | 80 |  | 0
14 | 50升 | 热水器清洗内胆 |  | 1 | 80 |  | 0
15 | 60升 | 热水器清洗内胆 |  | 30 | 80 |  | 0
16 | 40升 | 拆装 |  | 1 | 180 |  | 0
17 | 50升 | 拆装 |  | 1 | 210 |  | 0
18 | 60升 | 拆装 |  | 20 | 240 |  | 0
19 | 40升 | 安装架 |  | 1 | 70 |  | 0
20 | 50升 | 安装架 |  | 1 | 80 |  | 0
21 | 60升 | 安装架 |  | 10 | 100 |  | 0
22 | 40升 | PPR管道改造 |  | 1 | 80 |  | 0
23 | 50升 | PPR管道改造 |  | 1 | 80 |  | 0
24 | 60升 | PPR管道改造 |  | 20 | 80 |  | 0
[6 empty] | 小计： | 0
2021年学校饮水机维修报价表
编码 | 项目配件名称 | 备注 | 单位 | 预计次数 (按实结算) | 单价 限高价 | 单价报价 | 报价合计 （元）
1 | 18L水胆 | 故障原因：水胆漏水 | 套 | 1 | 540 |  | 0
2 | 26L水胆 |  | 套 | 1 | 600 |  | 0
3 | 35L水胆 |  | 套 | 1 | 680 |  | 0
4 | 接触器1210 | 故障原因：不吸合不加热 | 个 | 5 | 80 |  | 0
5 | 接触器1810 |  | 个 | 5 | 100 |  | 0
6 | 接触器3210 |  | 个 | 5 | 160 |  | 0
7 | 水位 | 故障原因：检测不到水位 | 个 | 1 | 25 |  | 0
8 | 螺纹传感线（水温探头） | 故障原因：检测不到水温 | 个 | 1 | 25 |  | 0
9 | 显示器QJC-600 | 故障原因：不显示温度 | 个 | 1 | 90 |  | 0
10 | 显示器QJC-803D(不含变压器) |  | 个 | 1 | 250 |  | 0
11 | 显示器QJC-200 |  | 个 | 1 | 50 |  | 0
12 | 显示器QJC-803K(面板) |  | 个 | 1 | 100 |  | 0
13 | 显示器QJC-803K(线路板) |  | 个 | 1 | 180 |  | 0
14 | 温控器85度 | 故障原因：不加热或一直加热 | 个 | 10 | 5 |  | 0
15 | 温控器90度 |  | 个 | 5 | 5 |  | 0
16 | 温控器108度 |  | 个 | 5 | 5 |  | 0
17 | 稳压阀 | 故障原因：控制压力 | 个 | 1 | 70 |  | 0
18 | 冷水浮球 | 故障原因：控制水位 | 个 | 1 | 50 |  | 0
19 | 漏斗 | 故障原因：排废水 | 个 | 1 | 5 |  | 0
20 | 10A漏保 | 故障原因：没有电源 | 个 | 1 | 70 |  | 0
21 | 16A漏保 |  | 个 | 1 | 80 |  | 0
22 | 220V漏电开关 |  | 个 | 1 | 80 |  | 0
23 | 380V漏电开关 |  | 个 | 1 | 120 |  | 0
24 | 转换开关 | 故障原因：热水转换不了温水 | 个 | 1 | 14 |  | 0
25 | 外泄（安全阀） | 故障原因：排热气 | 个 | 1 | 40 |  | 0
26 | 调温阀 | 故障原因：调节温度 | 个 | 3 | 60 |  | 0
27 | 12V冷水电磁阀4分（有压） | 故障原因：不进水 | 个 | 1 | 90 |  | 0
28 | 12V开水电磁阀4分（无压） |  | 个 | 1 | 90 |  | 0
29 | 6分无压电磁阀 |  | 个 | 1 | 100 |  | 0
30 | 时控开关 | 故障原因：控制进水时间 | 个 | 1 | 100 |  | 0
31 | 220V电磁阀 | 故障原因：控制进水 | 个 | 1 | 60 |  | 0
32 | 4.5KW加热棒 | 故障原因：加热棒烧坏 | 条 | 1 | 100 |  | 0
33 | 6KW加热棒 |  | 条 | 2 | 120 |  | 0
34 | 9KW加热棒 |  | 条 | 1 | 160 |  | 0
35 | 12KW加热棒 |  | 条 | 1 | 260 |  | 0
36 | 220V继电器 | 故障原因：无电源 | 个 | 1 | 24 |  | 0
37 | 喷水龙头 | 故障原因：水龙头坏或漏水 | 个 | 1 | 120 |  | 0
38 | 2分内牙圆龙头 |  | 个 | 1 | 80 |  | 0
39 | 2分外牙圆龙头 |  | 个 | 1 | 80 |  | 0
40 | 左右扳龙头 |  | 个 | 1 | 100 |  | 0
41 | 304波纹管 | 故障原因：坏损漏水 | 条 | 1 | 9 |  | 0
42 | 三级过滤含挂板 | 故障原因：外壳破损漏水 | 套 | 1 | 190 |  | 0
43 | PP棉 | 故障原因：更换三级滤芯 | 个 | 54 | 50 |  | 0
44 | 颗粒状 |  | 个 | 54 | 50 |  | 0
45 | 网状 |  | 个 | 54 | 50 |  | 0
46 | 进水电磁阀 | 故障原因：控制水箱进水 | 个 | 1 | 50 |  | 0
47 | 高水位探头 | 故障原因：控制水位高低 | 个 | 1 | 50 |  | 0
48 | 低水位探头 |  | 个 | 1 | 50 |  | 0
[6 empty] | 小计： | 0
| 三项合计报价： | 0 | 元
| 公司（盖章）： |  |  |  |  | 2021年5月 日