附件1：投标报价书

| 合同号 | 品目号 | 采购项目名称 | 项目要求 | 数量 | 控制总 价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 湿式报警阀 | 更换 | 2 | 叁万元整（30000） |  | ## 1、交货地点：福建工业学校。 ## 2、供货品牌应为天广TianGuang、中消CFE、海湾GST三大品牌 3、以上所有项目均含拆装、螺栓、辅材等 4、总价不得超过控制总价 |
| 1 | 2 | 烟感系统 | 检测维修 | 4、5、6层 |  |  |  |
| 1 | 3 | 安全出口指示灯 | 更换 | 28 |  |  |  |
| 1 | 4 | 屋面消防网管 | 磨砂、刷防锈漆 | 大小不一约260米 |  |  |  |
| 1 | 5 | 气压罐 | 磨砂、两道刷防锈漆 | 1 |  |  |  |
| 1 | 6 | 风机排风口 | 磨砂、两道刷防锈漆 | 1 |  |  |  |
| 1 | 7 | 屋面气压罐出水阀 | 维修 | 2 |  |  |  |
| 1 | 8 | 风机防火阀 | 更换 | 1 |  |  |  |
| 1 | 9 | 气压控制柜、风机防火阀 | 做不锈钢防水保护 | 约5平方米 |  |  |  |
| 1 | 10 | 喷淋末端 | 压力检测维修 | 3 |  |  |  |